## 85-node
Tie-Switch |  | Line Capa. | Trans. Capa.
from | to | 5 MW | 5 MW
9 | 55
13 | 64
24 | 72
29 | 76
42 | 83

## 137-node
Tie-Switch |  | Line Capa. | Trans. Capa.
from | to | 10 MW | 10 MW
11 | 74
15 | 84
30 | 135
55 | 98
50 | 96
105 | 104

## 417-node
Tie-Switch |  | Line Capa. | Trans. Capa.
from | to | 20 MW | 20 MW
4 | 102
15 | 107
30 | 125
74 | 168
190 | 290
201 | 302
216 | 315
230 | 331
247 | 342
269 | 380
277 | 414

## 1080-node
Tie-Switch |  | Line Capa. | Trans. Capa.
from | to | 20 MW | 20 MW
455 | 1033
72 | 1036
345 | 600
164 | 856
539 | 1064
99 | 1066
539 | 817
449 | 623
232 | 1036
445 | 1062
362 | 572
475 | 1046
377 | 964
409 | 774
362 | 639
390 | 571
164 | 576
51 | 1003
385 | 730
538 | 572
243 | 764
425 | 991
123 | 821
245 | 909
391 | 958
163 | 924
362 | 636
60 | 826
540 | 742
325 | 669
420 | 684
276 | 930
497 | 1062
301 | 623
97 | 686
472 | 684
455 | 682
525 | 744
125 | 684
337 | 813